Abnahmebefund

Heizungsanlagen für flüssige Brennstoffe

(§§ 22 und 32 Oö. LuftREnTG)

Verfügungsberechtigte Person: Vorname: Kunde_Vorname  Zuname: Kunde_NAME1

PLZ/ Ort: Kunde_PLZ Kunde_ORT   Straße/Nr.: Kunde_STR

1. Anlagenbeschreibung   KNR / Anlage01_AnlageNummer

Ausführende Firma/Firmen der Heizungsanlage (Firmenbuchnummer bzw. UID-Nummer): ………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bewilligungsbescheid für die Heizungsanlage (wenn zutreffend):

Behörde: ……………………………………………………….…..    Geschäftszahl:  ……………………………………………….

Feuerstätte:

| Aufstellungsort: Anlage01_AufstellungsOrt | Fabrikat/Type/Baujahr: Anlage01_Bezeichnung1 / Anlage01_Bezeichnung2 / Anlage01_Bezeichnung3 / Anlage01_Baujahr |
| --- | --- |
| Einzelfeuerstätte ( | Zentralheizungsanlage ( | Nennwärmeleistung: Anlage01_KesselLeistungKW |
| Händisch befüllt ( | Automatisch versorgt ( | Brennstoffwärmeleistung: |
| Heizwertgerät ( | Brennwertgerät ( | Aufstellungsjahr: : Anlage01_KesselAufstellungsJahr |

Brennstoffart:	HEL  (   /   HL  (    /   HM  (    /  HS  (   /  andere:  Anlage01_BrennstoffBezeichnung

Brenner:	Verdampfungsbrenner       (    /     Gebläsebrenner      (

| Fabrikat/Type/Baujahr. | Nennwärmeleistung: | Brennstoffwärmeleistung: | Aufstellungsjahr: |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlage01_Bezeichnung4 / Anlage01_Bezeichnung5 / Anlage01_Bezeichnung6 / Anlage01_BrennerBaujahr | Anlage01_BrennerLeistungKW | Voll-Last: Anlage01_NennwaermeleistungVL Teil-Last: Anlage01_NennwaermeleistungTL | Anlage01_BrennerAufstellungsJahr |

Lagerbehälter, Auffangwannen und Leitungen:   Aufstellungsort: Anlage01_LagerungAufstellungsOrt

Art der Aufstellung: oberirdisch  (  /  unterirdisch  (         Behälterart:  einwandig  ( / doppelwandig (

Behälter-Anzahl: ....  –Fabrikat/Type: Anlage01_LagerungBehaelterBezeichnung  Baujahr: ........  max. Lagermenge: .............

Behälter-Baustoff:   Stahlblech  (  /  Kunststoff   (  /  Sonstiges: Anlage01_LagerungBehaelterBaustoff

Auffangwanne:  Stahlblech  (  /  Stahlbeton  (  /   Sonstiges: Anlage01_LagerungAuffangwanneBaustoff

Ölführende Leitungen:  Stahl   (   / Kupfer  (  /  Sonstiges: Anlage01_LagerungLeitungBaustoff /  einwandig  ( / doppelwandig  (

2. Prüfung der Sicherheitstechnischen Einrichtungen

|  | In Ordnung | Nicht in Ordnung | Anmerkung/Mängel |
| --- | --- | --- | --- |
| Brenner | ( | ( | Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungBrenner |
| Kessel | ( | ( | Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungKessel |
| Brennstoffzuführung (wenn zutreffend) | ( | ( | Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungBrennstoffZuf |
| Brennstofflagerung | ( | ( | Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungBrennstoffLag |
| Heizungskreislauf | ( | ( | Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungHeizungskreis |
| Aufstellungsraum/Heizraum | ( | ( | Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungAufstellungsr |
| Feuerstätte | ( | ( | Befund_AbnahmeOOE_AnmerkungFeuerstaette |

3. Prüfung der Verbrennungswerte 1    erforderlich:  JA  (  /  NEIN  (

(wenn erforderlich, siehe beiliegenden Messbericht)

Anmerkung 1: Die Werte sind bei Anlagen bis 400 kW nur dann zu messen, wenn ihre Einhaltung nicht durch die Vorlage eines Messberichtes von

einer baugleichen Anlage nachgewiesen wird.

Bei CO, NOX als NO2, SO2, OGC, Staub:  Werte bezogen auf 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas und 3 % Restsauerstoffgehalt.

NOX als NO2, SO2, OGC, Staub:  Nur zu messen bei Anlagen über 400 kW, falls entsprechende Grenzwerte festgelegt sind.

4. Ergebnis der Überprüfung:

( Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden keine Mängel festgestellt. Die Heizungsanlage entspricht diesbezüglich den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom Befund_AbnahmeOOE_BescheidDatumKeine Die Heizungsanlage darf in Betrieb genommen werden.

( Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden geringfügige Mängel festgestellt: Die Heizungsanlage entspricht diesbezüglich weitgehend den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom Befund_AbnahmeOOE_BescheidDatumGeringFue Die Heizungsanlage darf in Betrieb genommen werden. Folgende Mängel sind bis Befund_AbnahmeOOE_BescheidDatumBehebungB zu beheben: Befund_AbnahmeOOE_MaengelTextGeringFuegi

( Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden maßgebliche Mängel festgestellt: Die Heizungsanlage entspricht diesbezüglich nicht den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom Befund_AbnahmeOOE_BescheidDatumMassgebli Die Heizungsanlage darf nicht in Betrieb genommen werden! Folgende Mängel sind zu beheben: Befund_AbnahmeOOE_MaengelTextMassgeblich Vor Inbetriebnahme ist eine weitere Überprüfung zu beauftragen!

( Die aufgezeigten Mängel werden der Behörde ...................................................................................................................... am .............................................. gemeldet.

Hinweis: Vor Inbetriebnahme muß der positive Endbefund des Rauchfangkehrers oder der Rauchfangkehrerin über die

Prüfung des Fanges und des Verbindungsstückes vorliegen.

| Prüforgan | Ort/Datum: Befund_AbnahmeOOE_Ort, Befund_AbnahmeOOE_Datum |
| --- | --- |
| Name | Firmenstamm_PruefOrgan_Name | Unterschrift Prüforgan |
| Betrieb | Firmenstamm_PruefOrgan_Betrieb |  |
| Ort/PLZ | Firmenstamm_PruefOrgan_OrtPLZ |  |
| Straße/Nr. | Firmenstamm_PruefOrgan_StrasseNr |  |
| Prüfnummer | Firmenstamm_PruefOrgan_Pruefnummer |  |

Bestätigung der ausführenden Firma über den richtigen und funktionsfähigen Einbau der Sicherheitseinrichtungen, sowie über die hydraulische Funktion der Heizanlage         siehe Beilage  (     /    liegt nicht vor  (      /   ist nicht erforderlich  (

Der Erhalt des Abnahmebefundes wird von der verfügungsberechtigten Person bestätigt:

Unterschrift der verfügungsberechtigten Person: …………………………………………………………………………………

Hinweis: Nächste Überprüfung spätestens bis:    Anlage01_DatumNaechsteUeberpruefung

Dieser Abnahmebefund ist von der verfügungsberechtigten Person unverzüglich dem

Bürgermeister oder der Bürgermeisterin bzw. dem Magistrat und dem Rauchfangkehrerbetrieb vorzulegen.