# PRÜFBERICHT

# Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe

# (§ 25 OÖ LuftREnTG)

| Verfügungsberechtigter Kundennummer KNR / Anlage01_AnlageNummer | Aufstellungsort (nur auszufüllen, wenn nicht ident mit Adresse des Verfügungsberechtigten) |
| --- | --- |
| Vorname | Kunde_Vorname | Bezeichnung |  |
| Zuname | Kunde_NAME1 |  |  |
| Straße/Nr. | Kunde_STR | Straße/Nr. |  |
| Ort/PLZ | Kunde_PLZ Kunde_ORT | Ort/PLZ |  |

# 1. ANLAGENBESCHREIBUNG

(	Entspricht der Anlagenbeschreibung im Abnahmebefund vom …………………..

# Ausführende Firma/Firmen der Heizungsanlage (Firmenbuchnummer bzw. UID-Nummer): ...................................................................................................................................

Bewilligungsbescheid für die Heizungsanlage (wenn zutreffend):

Behörde: ....................................................................   Geschäftszahl: .......................................

| Brennstoffart: Anlage01_BrennstoffBezeichnung |
| --- |
| biogen: |
| Scheitholz | Pellets | Hackgut | Rinde | Stroh | andere |
| ( | ( | ( | ( | ( | …………….. |
| fossil: |
| Braun-kohle | Stein-kohle | Braunkohlen-briketts | Steinkohlen-briketts | Koks | Torf | andere |
| ( | ( | ( | ( | ( | ( | ………….. |

| Brennstofflagerung |
| --- |
| Lagerungsort: Anlage01_LagerungAufstellungsOrt |
| Art der Lagerung: | lose  | in einem Behälter  |

| Behälter (wenn zutreffend): | Anzahl/Fabrikat/Type/ Baujahr: | Baustoff: | max. Gesamt-lagermenge |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlage01_LagerungBehaelterBezeichnung | Anlage01_LagerungBehaelterFabrikat Baujahr Anlage01_LagerungBehaelterBaujahr | Kunststoffgewebe ( | Anlage01_LagerungBehaelterLagermenge |
|  |  | Sonstiges ( Anlage01_LagerungBehaelterBaustoff |  |

| Automatische Brennstoffförderung (wenn zutreffend): | Fabrikat/Type/ Baujahr: |
| --- | --- |
| Anlage01_LagerungFoerderungBezeichnung | Anlage01_LagerungFoerderungFabrikat Baujahr Anlage01_LagerungFoerderungBaujahr |
| Feuerstätte: |
| Aufstellungsort: Anlage01_AufstellungsOrt |
| Scheitholzkessel ( | Pelletkessel ( | Hackgutkessel ( |
| Holzvergaserkessel ( | Kohlekessel ( | sonstiger Kessel ( |
| Einzelfeuerstätte ( | Zentralheizungsanlage ( |
| Händisch beschickt ( | Automatisch beschickt ( |
| Heizwertgerät ( | Brennwertgerät ( |
| Fabrikat/Type/Baujahr: | Nennwärmeleistung: | Aufstellungs-jahr: |
| Anlage01_Bezeichnung1 Anlage01_Bezeichnung2 Anlage01_Bezeichnung3 / Anlage01_Baujahr | Anlage01_KesselLeistungKW | Anlage01_KesselAufstellungsJahr |

| Brenner: |
| --- |
| Fabrikat/Type/Baujahr: | Nennwärme-leistung: | Brennstoff-wärmeleistung: | Aufstellungs-jahr: |
| Anlage01_Bezeichnung4 Anlage01_Bezeichnung5 Anlage01_Bezeichnung6 / Anlage01_BrennerBaujahr | Anlage01_BrennerLeistungKW | Voll-Last: Anlage01_NennwaermeleistungVL Teil-Last: Anlage01_NennwaermeleistungTL | Anlage01_BrennerAufstellungsJahr |

2. PRÜFUNG DER SICHERHEITSTECHNISCHEN EINRICHTUNGEN

|  | In Ordnung | Nicht in Ordnung | Anmerkung/Mängel |
| --- | --- | --- | --- |
| Brenner | ( | ( |  |
| Kessel | ( | ( |  |
| Brennstoffzuführung (wenn zutreffend) | ( | ( |  |
| Brennstofflagerung | ( | ( |  |

3. PRÜFUNG DER VERBRENNUNGSGASWERTE

|  | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | Mittelwert | Soll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbrennungsgas-temperatur (° C) |  |  |  |  |  |
| Verbrennungsluft-temperatur (° C) |  |  |  |  |  |
| Sauerstoff (%) |  |  |  |  |  |
| Kohlendioxid (%) |  |  |  |  |  |
| Kohlenmonoxid (mg/m³) 1 |  |  |  |  |  |
| NOx als NO2 (mg/m³) 1, 2 |  |  |  |  |  |
| SO2 (mg/m³) 1, 2 |  |  |  |  |  |
| OGC (mg/m³) 1, 2 |  |  |  |  |  |
| Staub (mg/m³) 1, 2 |  |  |  |  |  |
| Abgasverlust % |  |  |  |  |  |

# Anmerkung 1: Werte bezogen auf 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas und 13 % Restsauerstoffgehalt für biogene Brennstoffe bzw. 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas und 6 % Restsauerstoffgehalt für fossile Brennstoffe

# Anmerkung 2: nur zu messen alle fünf Jahre bei Anlagen über 1.000 kW bzw. alle 3 Jahre bei Anlagen über 2.000 kW, falls entsprechende Grenzwerte festgelegt sind

Messgerät:

| Fabrikat/Type | Datum der letzten Kalibrierung | Kalibrierstelle |
| --- | --- | --- |

4. Ergebnis der Überprüfung

( Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden keine Mängel festgestellt. Die Feuerungsanlage entspricht diesbezüglich den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom ……..................... Die Feuerungsanlage darf weiter betrieben werden.

( Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden geringfügige Mängel festgestellt: Die Feuerungsanlage entspricht diesbezüglich weitgehend den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom........................ Die Feuerungsanlage darf weiter betrieben werden. Folgende Mängel sind bis .................................. zu beheben: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden maßgebliche Mängel festgestellt: Die Feuerungsanlage entspricht diesbezüglich nicht den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom ........................ Die Feuerungsanlage darf bis zur Mängelbehebung nicht mehr betrieben werden! Folgende Mängel sind zu beheben: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine weitere Überprüfung zu beauftragen!

( Die aufgezeigten Mängel werden der Behörde .......................................................... am .................................. gemeldet.

| Prüforgan | Ort/Datum: |
| --- | --- |
| Vorname |  | Unterschrift |
| Zuname |  |  |
| Ort/PLZ |  |  |
| Straße/Nr. |  |  |
| Prüfnummer |  |  |

Der Erhalt des Prüfberichts wird vom Verfügungsberechtigten bestätigt:

Unterschrift des Verfügungsberechtigten: ......................................................

Hinweis: Nächste Überprüfung spätestens bis: ………………………………

Dieser Prüfbericht muss vom Verfügungsberechtigten bis zur nächsten Überprüfung aufbewahrt und der Behörde auf Verlangen vorgelegt werden.

# Footnotes

Falls kein Abnahmebefund vorliegt bzw. Abweichungen vom Abnahmebefund festgestellt wurden, ist die nachfolgende Anlagenbeschreibung im Detail auszufüllen