PRÜFBERICHT

Feuerungsanlagen für flüssige Brennstoffe

(§ 25 OÖ LuftREnTG)

Verfügungsberechtigter

Kundennummer KNR / Anlage01_AnlageNummer	Aufstellungsort

(nur auszufüllen, wenn nicht ident mit Adresse des Verfügungsberechtigten)
Vorname	Kunde_Vorname	Bezeichnung
Zuname	Kunde_NAME1
Straße/Nr.	Kunde_STR	Straße/Nr.
Ort/PLZ	Kunde_PLZ Kunde_ORT	Ort/PLZ

1. ANLAGENBESCHREIBUNG

(	Entspricht der Anlagenbeschreibung im Abnahmebefund vom …………………..

Ausführende Firma/Firmen der Heizungsanlage (Firmenbuchnummer bzw. UID-Nummer):

.......................................................................................................................................................

Bewilligungsbescheid für die Heizungsanlage (wenn zutreffend):

Behörde: .................................................................... Geschäftszahl: .......................................

Brennstoffart: Anlage01_BrennstoffBezeichnung
HEL	HL	HM	HS	andere
(	(	(	(	…………………

Lagerbehälter, Auffangwannen und Leitungen
Aufstellungsort: Anlage01_LagerungAufstellungsOrt
Art der Aufstellung:	oberirdisch	(	unterirdisch	(
Behälterart:	einwandig	(	doppelwandig	(

Anzahl/Fabrikat/

Type/Baujahr:	Baustoff:	max. Gesamt-lagermenge	Dichtheitsatteste:

Prüforgan, Datum

(Attest in der Beilage)
Behälter	Anlage01_LagerungBehaelterBezeichnung	Stahlblech	(	Anlage01_LagerungBehaelterLagermenge Liter	Anlage01_LagerungBehaelterDicht
Kunststoff	(
Sonstiges	(
Anlage01_LagerungBehaelterBaustoff
Auffang-

wanne	Anlage01_LagerungAuffangwanneBezeichnung	Stahlblech	(	Anlage01_LagerungAuffangwanneLagermenge	Anlage01_LagerungAuffangwanneDicht
Stahlbeton	(
Sonstiges	(
Anlage01_LagerungAuffangwanneBaustoff
Ölführende Leitungen	Anlage01_LagerungLeitungBezeichnung	Stahl	(	einwandig	(

doppelwandig	(

Anlage01_LagerungLeitungDicht
Kupfer	(
Sonstiges	(
Anlage01_LagerungLeitungBaustoff

Feuerstätte:
Aufstellungsort: Anlage01_AufstellungsOrt
Einzelfeuerstätte	(	Zentralheizungsanlage	(
Händisch befüllt	(	Automatisch versorgt	(
Heizwertgerät	(	Brennwertgerät	(
Fabrikat/Type/Baujahr:

Nennwärmeleistung:	Aufstellungs-jahr:
Anlage01_Bezeichnung1

Anlage01_Bezeichnung2

Anlage01_Bezeichnung3 / Anlage01_Kesselbaujahr	Anlage01_KesselLeistungKW	Anlage01_KesselAufstellungsJahr

Brenner:	Verdampfungsbrenner	(	Gebläsebrenner	(
Fabrikat/Type/Baujahr:	Nennwärme-leistung:	Brennstoff-wärmeleistung:	Aufstellungs-jahr:
Anlage01_Bezeichnung4

Anlage01_Bezeichnung5

Anlage01_Bezeichnung6 / Anlage01_Brennerbaujahr	Anlage01_BrennerLeistungKW	Anlage01_NennwaermeleistungVL

Anlage01_NennwaermeleistungTL	Anlage01_BrennerAufstellungsJahr

2. PRÜFUNG DER SICHERHEITSTECHNISCHEN EINRICHTUNGEN

In Ordnung	Nicht in Ordnung	Anmerkung/Mängel
Brenner	(	(
Kessel	(	(
Brennstoffzuleitung	(	(
Brennstofflagerung	(	(

3. PRÜFUNG DER VERBRENNUNGSGASWERTE

1. Messung	2. Messung	3. Messung	Mittelwert	Soll
Verbrennungsgas-temperatur (° C)
Verbrennungsluft-temperatur (° C)
Sauerstoff (%)
Kohlendioxid (%)
Kohlenmonoxid (mg/m³) 1
Rußzahl
NOx als NO2 (mg/m³) 1, 2
SO2 (mg/m³) 1, 2
OGC (mg/m³) 1, 2
Staub (mg/m³) 1, 2
Abgasverlust %
Anmerkung 1: Werte bezogen auf 1013 mbar, 0 °C, trockenes Abgas und 3 % Restsauerstoffgehalt

Anmerkung 2: nur zu messen alle fünf Jahre bei Anlagen über 1.000 kW bzw. alle drei Jahre bei Anlagen über 2.000 kW, falls entsprechende Grenzwerte festgelegt sind

Messgerät:

Fabrikat/Type	Datum der letzten Kalibrierung	Kalibrierstelle

4. Ergebnis der Überprüfung

(	Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden keine Mängel festgestellt.
Die Feuerungsanlage entspricht diesbezüglich den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom …….....................
Die Feuerungsanlage darf weiter betrieben werden.
(	Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden geringfügige Mängel festgestellt:
Die Feuerungsanlage entspricht diesbezüglich weitgehend den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom .....................
Die Feuerungsanlage darf weiter betrieben werden.
Folgende Mängel sind bis .................................. zu beheben:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(	Bei der Überprüfung laut Punkt 2. und 3. wurden maßgebliche Mängel festgestellt:
Die Feuerungsanlage entspricht diesbezüglich nicht den Bestimmungen des Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetzes und der Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung bzw. den Bestimmungen des Bescheides vom .....................
Die Feuerungsanlage darf bis zur Mängelbehebung nicht mehr betrieben werden!
Folgende Mängel sind zu beheben:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Vor neuerlicher Inbetriebnahme ist eine weitere Überprüfung zu beauftragen!
(	Die aufgezeigten Mängel werden der Behörde ..........................................................
am .................................. gemeldet.

Prüforgan	Ort/Datum:
Vorname

Unterschrift
Zuname
Ort/PLZ
Straße/Nr.
Prüfnummer

Der Erhalt des Prüfberichts wird vom Verfügungsberechtigten bestätigt:

Unterschrift des Verfügungsberechtigten: ......................................................

Hinweis: Nächste Überprüfung spätestens bis: ………………………………

Dieser Prüfbericht muss vom Verfügungsberechtigten bis zur nächsten Überprüfung aufbewahrt und der Behörde auf Verlangen vorgelegt werden.

Falls kein Abnahmebefund vorliegt bzw. Abweichungen vom Abnahmebefund festgestellt wurden, ist die nachfolgende Anlagenbeschreibung im Detail auszufüllen

PRÜFBERICHT

Herbert Lackner

2006-09-10

Hycom Data Lackner & Lackner OEG